## Slide 1: Инженерно-технические методы защиты информации
Физическая защита в серверной. Защита от утечки информации

## Slide 2: Периметральная сигнализация
Периметральная сигнализация – предусмотрена для раннего определения попыток преодоления периметра объекта, для защиты проходов и проездов через периметр, пересечений периметра техническими сооружениями.
Аналогичные системы создаются для защиты открытых площадок.

## Slide 3: Вибрационные извещатели

## Slide 4: Вибрационные извещатели

## Slide 5: Вибрационные извещатели

## Slide 6: Проводноволновые извещатели

## Slide 7: Проводноволновые извещатели

## Slide 8: Проводноволновые извещатели

## Slide 9: Радиоволновые извещатели

## Slide 10: Радиоволновые извещатели

## Slide 11: Радиоволновые извещатели

## Slide 12: Радиоволновые извещатели

## Slide 13: Инфракрасные извещатели

## Slide 14: Инфракрасные извещатели

## Slide 15: Инфракрасные извещатели

## Slide 16: Инфракрасные извещатели

## Slide 17: Охранная сигнализация
Система охранной сигнализации предназначена для своевременного оповещения оперативного персонала о проникновении в защищаемые помещения объекта с выводом информации о месте проникновения дежурному персоналу.
Для построения надежной и качественной системы охранной сигнализации прежде всего классифицировать объект и определить слабые места объекта.

## Slide 18: Первый рубеж охраны
деревянные входные двери, погрузочно-разгрузочные люки, ворота - на "открывание" и "разрушение" ("пролом");
остекленные конструкции - на "открывание" и "разрушение" ("разбитие") стекла;
металлические двери, ворота - на "открывание" и "разрушение";
стены, перекрытия и перегородки, не удовлетворяющие требованиям настоящего Руководящего документа или за которыми размещаются помещения других собственников, позволяющие проводить скрытые работы по разрушению стены - на "разрушение" ("пролом");

## Slide 19: Первый рубеж охраны
оболочки хранилищ ценностей - на "разрушение" ("пролом") и "ударное воздействие";
решетки, жалюзи и другие защитные конструкции, установленные с наружной стороны оконного проема - на "открывание" и "разрушение";
вентиляционные короба, дымоходы, места ввода/вывода коммуникаций сечением более 200 х 200 мм - на "разрушение" ("пролом").

## Slide 20: Извещатели магнитоконтактные

## Slide 21: Извещатели типа «Штора»

## Slide 22: Извещатели поверхностные

## Slide 23: Извещатели вибрационные

## Slide 24: Второй и третий рубеж охраны
Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы помещений на "проникновение" с помощью объемных извещателей различного принципа действия.
Третьим рубежом охранной сигнализации в помещениях блокируются отдельные предметы, сейфы, металлические шкафы, в которых сосредоточены ценности.

## Slide 25: Извещатели объемные оптико-электронный

## Slide 26: Извещатели объемные радиоволновые

## Slide 27: Размещение оборудования охранной сигнализации

## Slide 28: СКУД
СКУД предназначена для обеспечения санкционированного входа в здание и в зоны ограниченного доступа и выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (вигандкарточки, ключи touch-memory и другие устройства), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие устройства), биометрические признаки (отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие признаки) и для предотвращения несанкционированного прохода в помещения и зоны ограниченного доступа объекта.

## Slide 29: Состав СКУД
устройств преграждающих управляемых (УПУ) в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств;
устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) в составе считывателей и идентификаторов;
устройств управления (УУ), в составе аппаратных и программных средств.

## Slide 30: Типовые режимы прохода
стандартный режим прохода;
запрет повторного прохода (правило antipassback);
доступ по правилу двух (или более) лиц;
доступ с подтверждением;
двойная идентификация;
закрытый режим доступа;
открытый режим доступа;
шлюз.

## Slide 31: Две двери на выход

## Slide 32: Одна дверь на вход/выход

## Slide 33: Турникет

## Slide 34: Шлагбаум

## Slide 35: Шлюз

## Slide 36
RAID
RAID (redundant array of independent disks - избыточный массив независимых дисков) — технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для избыточности и повышения производительности.
Аббревиатура «RAID» изначально расшифровывалась как «Redundant Array of Inexpensive Disks» («избыточный (резервный) массив недорогих дисков».
Уровни спецификации RAID (де-факто):
RAID 1;
RAID 2;
RAID 3;
RAID 4;
RAID 5.

## Slide 37
RAID 1
RAID 1 (зеркальный) - несколько дисков, работающие синхронно на запись, то есть полностью дублирующие друг друга.
Обеспечивает высокую скорость чтения.

## Slide 38
Преимущества RAID 1:
простота реализации;
простота восстановления массива в случае отказа (копирование).
Недостатки RAID 1:
высокая стоимость — 100-процентная избыточность;
невысокая скорость передачи данных.

## Slide 39
RAID 2
RAID 2 – основан на использовании кода Хэмминга для коррекции ошибок. Если данные хранятся на 2n-n-1, то для хранения кодов коррекции необходимо n дисков.
Позволяет «на лету» корректировать ошибки, но при этом является очень дорогим решением (большая избыточность), поэтому коммерческого применения не получил.

## Slide 40
Преимущества RAID 2:
достаточно простая реализация;
коррекция ошибок «на лету»;
очень высокая скорость передачи данных;
при увеличении количества дисков накладные расходы уменьшаются.
Недостатки RAID 2:
низкая скорость обработки запросов;
высокая стоимость;
большая избыточность.

## Slide 41
RAID 3
RAID 3 - отказоустойчивый массив с параллельным вводом/выводом данных и диском контроля четности.
Поток данных разбивается на порции на уровне байт (хотя возможно и на уровне бит) и записывается одновременно на все диски массива, кроме одного. Один диск предназначен для хранения контрольных сумм, вычисляемых при записи данных.

## Slide 42
Преимущества RAID 3:
отказ диска мало влияет на скорость работы массива;
высокая скорость передачи данных;
высокий коэффициент использования дискового пространства.
Недостатки RAID 3:
сложность реализации;
низкая производительность при большой интенсивности запросов данных небольшого объема.

## Slide 43
RAID 4
RAID 4 - этот массив очень похож на уровень RAID 3. Поток данных разделяется не на уровне байтов, а на уровне блоков информации, каждый из которых записывается на отдельный диск. После записи группы блоков вычисляется контрольная сумма, которая записывается на выделенный для этого диск.
Преимущество перед RAID 3 – несколько операций чтения.

## Slide 44
Преимущества RAID 4:
отказ диска мало влияет на скорость работы массива;
высокая скорость передачи данных;
высокий коэффициент использования дискового пространства.
Недостатки RAID 4:
достаточно сложная реализация;
очень низкая производительность при записи данных;
сложное восстановление данных.

## Slide 45
RAID 5
RAID 5 - самый распространенный уровень. Блоки данных и контрольные суммы циклически записываются на все диски массива, отсутствует выделенный диск для хранения информации о четности, нет асимметричности конфигурации дисков.
RAID 5 имеет достаточно высокую скорость записи/чтения и малую избыточность.

## Slide 46
Преимущества RAID 5:
высокая скорость записи данных;
достаточно высокая скорость чтения данных;
высокая производительность при большой интенсивности запросов чтения/записи данных;
высокий коэффициент использования дискового пространства.
Недостатки RAID 5:
низкая скорость чтения/записи данных малого объема при единичных запросах;
достаточно сложная реализация;
сложное восстановление данных.

## Slide 47
RAID
Дополнительные уровни RAID:
RAID 0;
RAID 6;
RAID 10;
RAID 01;
RAID 50;
RAID 05;
RAID 60;
RAID 06
RAID-Z.

## Slide 48
RAID 0
RAID 0 – дисковый массив без отказоустойчивости. Информация разбивается на блоки, которые одновременно записываются на отдельные диски, что обеспечивает повышение производительности.

## Slide 49
Преимущества RAID 0:
наивысшая производительность в приложениях, требующих интенсивной обработки запросов ввода/вывода и данных большого объема;
простота реализации;
низкая стоимость;
максимальная эффективность использования дискового пространства — 100%.
Недостатки RAID 0:
не является «настоящим» RAID'ом, поскольку не поддерживает отказоустойчивость;
отказ одного диска влечет за собой потерю всех данных массива.

## Slide 50
RAID 6
RAID 6 – это отказоустойчивый массив независимых дисков с распределением контрольных сумм, вычисленных двумя независимыми способами. Этот уровень во многом схож с RAID 5. Для вычисления контрольных сумм в RAID 6 используется алгоритм, построенный на основе кода Рида-Соломона. Не получил коммерческого использования.

## Slide 51
Преимущества RAID 6:
высокая отказоустойчивость;
достаточно высокая скорость обработки запросов.
Недостатки RAID 6:
низкая скорость чтения/записи данных малого объема при единичных запросах;
очень сложная реализация;
сложное восстановление данных;
низкая скорость записи данных.

## Slide 52
RAID 10 и RAID 01
RAID 10 – массив RAID 0, построенный из массивов RAID 1.
RAID 01 – массив RAID 1, построенный из массивов RAID 0.

## Slide 53
RAID-Z
RAID-Z - массив RAID 5, имеющий ряд модификаций, построенный на файловой системе ZFS, использующий принудительную запись содержимого кэш-памяти. Используется динамичный размер сегмента.
Примечательной особенностью данного уровня является возможность быстрого восстановления не только всего диска, но и целого блока. Еще одним немаловажным преимуществом RAID-Z является обновление данных с установкой указателя на них, что позволяет сократить риск их потери при усовершенствовании системы. Файлы малого объема дублируются, вместо создания контрольных сумм.