Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 30 августа 2021 г. N 64800

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 июля 2021 г. N 508н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ

И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по организации эксплуатации водопроводных и канализационных сетей".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 249н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2018 г., регистрационный N 51031).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Министр

А.О.КОТЯКОВ

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 26 июля 2021 г. N 508н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ

И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

|  | 1167 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Техническая эксплуатация водопроводных и канализационных сетей |  | 16.143 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация и проведение комплекса работ по содержанию водопроводных и канализационных сетей в исправном и работоспособном состоянии для обеспечения организаций и населения услугами водоотведения, качественной питьевой водой и нужд пожаротушения

### Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| --- | --- |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осуществление работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | 6 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и оборудования на них | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение технической и отчетной документации по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях | A/03.6 | 6 |
| B | Организация деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | 6 | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Управление процессом эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы персонала, осуществляющего деятельность по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | B/04.6 | 6 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования <3> Прохождение работником инструктажа по охране труда <4> |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в сфере водоснабжения и водоотведения, строительства |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС <5> | - | Инженер |
| ОКПДТР <6> | 22446 | Инженер |
| ОКСО <7> | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и оборудования на них | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по формированию эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |
|  | Проверка исправности пожарных гидрантов, водоразборных колонок, запорно-регулирующей арматуры на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Формирование отчета по наряду-заданию о выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |
|  | Составление документации для планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |
| Необходимые умения | Анализировать режим работы водопроводных и канализационных сетей |
|  | Подготавливать документацию, относящуюся к организации проведения технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Составлять проекты планов эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |
|  | Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования водопроводных и канализационных сетей |
|  | Обеспечивать внедрение современных методов и приемов труда |
|  | Использовать современное диагностическое оборудования для выявления скрытых дефектов водопроводных и канализационных сетей |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | Техническая документация водопроводных и канализационных сетей |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Требования нормативных правовых актов к составлению отчетности |
|  | Методы визуального и инструментального обследования водопроводных и канализационных сетей |
|  | Технология и нормативы проведения работ по техническому осмотру и ремонту водопроводных и канализационных сетей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, касающейся организации труда работников, и правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, регламентирующие проведение технических осмотров и подготовку к сезонной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технической и отчетной документации по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка эскизов для ликвидации технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях |
| --- | --- |
|  | Ведение технической отчетности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Ведение журналов осмотров оборудования, установленного на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Сбор, хранение и ведение базы данных о выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, а также о повреждениях и авариях на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Выполнение эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта сетей и сооружений на них |
| Необходимые умения | Читать чертежи и спецификации, в том числе в геоинформационных системах |
|  | Производить анализ выполнения показателей производственной деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Готовить документацию, относящуюся к проведению технологического контроля режимов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | Техническая документация водопроводных и канализационных сетей |
|  | Требования нормативных правовых актов к составлению отчетности |
|  | Правила составления, хранения и учета исполнительной документации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, касающейся организации труда работников, и правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, регламентирующие проведение технического обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием заявок, поступающих от диспетчерской службы, о нарушениях на водопроводных и канализационных сетях |
| --- | --- |
|  | Диагностирование методами визуального и приборного контроля повреждений, технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Координация действий персонала при проведении аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Подготовка документации для организации водоотведения и водоснабжения потребителей по временной схеме |
|  | Контроль качества проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Контроль соблюдения технологии и рационального применения оборудования и материалов при проведении аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
| Необходимые умения | Применять технологические регламенты и карты при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Читать чертежи и спецификации, в том числе в геоинформационных системах |
|  | Подготавливать документацию, относящуюся к организации проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Обеспечивать выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | Технические характеристики технологического оборудования и свойства материалов, применяемых при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения новых технологий при производстве аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Требования охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, касающейся организации труда, и правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, регламентирующие проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник участка Руководитель отдела Руководитель службы Руководитель сектора Главный инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования Прохождение работником инструктажа по охране труда |
| Другие характеристики | Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в сфере водоснабжения и водоотведения |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 20758 | Главный инженер (в прочих отраслях) |
|  | 24693 | Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по эксплуатации объектов водопроводных и канализационных сетей для формирования инвестиционных программ |
| --- | --- |
|  | Рассмотрение проектов подключения новых водопроводных и канализационных сетей, подготовка по ним заключений |
|  | Комиссионная приемка в эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей нового строительства |
|  | Разработка мероприятий по оптимизации режима работы водопроводных и канализационных сетей, уменьшению потерь воды |
|  | Разработка мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения аварий на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Разработка графиков производства плановых работ на водопроводных и канализационных сетях, регламентов на отключение\включение участков водопроводных и канализационных сетей |
|  | Формирование эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |
|  | Формирование нарядов-заданий на производство работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Контроль соблюдения требований к производству подземных работ при выполнении работ сторонними организациями в местах прохождения водопроводных и канализационных сетей |
|  | Технический и технологический контроль выполнения работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Контроль выполнения плановых показателей деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Контроль ведения эксплуатационных журналов |
|  | Контроль подготовки документации для заключения договоров по техническому обслуживанию оборудования на водопроводных и канализационных сетях |
| Необходимые умения | Производить анализ выполнения показателей производственной деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Анализировать выполнение показателей эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |
|  | Оценивать результаты исполнения договоров подрядными организациями по техническому обслуживанию оборудования на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения и водоотведения |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | Технологические карты, регламенты эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Требования нормативных правовых актов к составлению отчетности |
|  | Современные информационно-коммуникационные технологии и средства связи |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
|  | Перспективные направления развития водоснабжения и водоотведения |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, касающейся организации труда подчиненных работников, и правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, регламентирующие планирование работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка и обоснование потребности в ресурсах при реализации эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |
| --- | --- |
|  | Оценка затрат на материальное обеспечение деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, внесение предложений по оптимизации затрат |
|  | Обеспечение персонала современными информационно-коммуникационными ресурсами |
|  | Планирование ресурсов для выполнения производственных планов структурного подразделения |
|  | Формирование и обеспечение аварийного запаса материалов для эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Подготовка и осуществление мероприятий по освоению современного энергоэффективного оборудования, арматуры, средств автоматизации производственных процессов при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Обеспечение спецтехникой, оборудованием, средствами малой механизации, ручными инструментами, запасными частями, материалами, контрольно-измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Ведение учета и составление отчетности об использованных ресурсах |
| Необходимые умения | Обеспечивать выполнение правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | Производить расчеты количества материалов и запасных частей для осуществления работ по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |
|  | Анализировать затраты на материально-техническое обеспечение деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Подготавливать отчеты о состоянии материально-технических ресурсов для эксплуатации водопроводных и канализационных сетей и потребностях в их пополнении (возмещении) |
|  | Оценивать динамику использования материально-технических, энергетических и других ресурсов в процессе эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Применять современные программные средства в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной санитарии при проведении работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Требования нормативных правовых актов к составлению отчетности |
|  | Методики определения и учета затрат на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Технические и функциональные характеристики строительной, землеройной и специальной техники |
|  | Современные информационно-коммуникационные технологии и средства связи |
|  | Современные технологии и методы безопасной эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники в области водоснабжения и водоотведения |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, касающейся организации труда подчиненных работников, и правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, регламентирующие проведение работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение взаимодействия и обмена информацией, связанной с эксплуатацией и обслуживанием водопроводных и канализационных сетей, между структурными подразделения организации |
| --- | --- |
|  | Выполнение гидравлических расчетов работы водопроводных и канализационных сетей, корректировка схем сетей |
|  | Анализ баз данных о повреждениях и технологических нарушениях на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий по оптимизации режимов работы водопроводных и канализационных сетей |
|  | Контроль обеспечения структурных подразделений материально-техническими средствами, спецтехникой, средствами индивидуальной защиты и другими ресурсами |
|  | Контроль выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности |
|  | Контроль качества ремонтных работ, контроль соблюдения технологий и правильного применения материалов |
|  | Контроль выполнения эксплуатационно-производственной программы и адресной программы ремонта водопроводных и канализационных сетей |
|  | Руководство аварийно-восстановительными работами при ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях |
|  | Внедрение научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере водоснабжения и водоотведения |
|  | Проведение рационализаторской и изобретательской работы в коллективе, направленной на повышение производительности труда, рациональное расходование материалов, снижение трудоемкости работ при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Ведение отчетности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
| Необходимые умения | Взаимодействовать с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления при обеспечении деятельности по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Производить анализ нештатных и аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях, разрабатывать предупреждающие мероприятия |
|  | Обеспечивать повышение квалификации сотрудников |
|  | Контролировать эффективность работы подчиненных подразделений |
|  | Применять современные программные средства в профессиональной деятельности |
|  | Изучать и анализировать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения и водоотведения |
|  | Проводить совещания, переговоры, консультации |
|  | Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях |
|  | Составлять отчеты по итогам деятельности |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
|  | Основы организации и технологии производства работ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Принципы взаимодействия с собственниками, государственными и муниципальными органами власти и управления, партнерами для реализации программ по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Методы и особенности ведения переговоров |
|  | Современные информационные технологии |
|  | Требования нормативных правовых актов к составлению отчетности по направлениям деятельности |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, касающейся организации труда подчиненных работников, и правила внутреннего трудового распорядка организации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, регламентирующие эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы персонала, осуществляющего деятельность по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация распределения производственных задач внутри подразделений и между подчиненными структурными подразделениями |
| --- | --- |
|  | Разработка должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях |
|  | Обеспечение повышения квалификации сотрудников |
|  | Проверка знаний рабочих требований охраны труда и промышленной безопасности в составе аттестационных комиссий |
|  | Контроль знания персоналом структурного подразделения правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Ознакомление подчиненного персонала с инструкциями и нормативно-технической документацией по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Внесение предложений о поощрении и применении дисциплинарных взысканий |
|  | Проведение в составе комиссии расследований несчастных случаев на производстве |
| Необходимые умения | Определять количество необходимого персонала для выполнения задач и распределять его |
|  | Выявлять потребность в привлечении и предлагать решения по привлечению к выполнению работ квалифицированного персонала |
|  | Составлять графики работы сменного персонала |
|  | Мотивировать подчиненный персонал |
|  | Обеспечивать правильное и эффективное применение системы заработной платы и премирования |
|  | Организовывать стажировки для новых рабочих и контролировать их прохождение |
| Необходимые знания | Правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей |
|  | Этика делового общения |
|  | Основы конфликтологии |
|  | Правила составления, хранения и учета распорядительной документации |
|  | Локальные нормативные акты по оплате труда и формы материального стимулирования |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, касающейся организации труда, и правила внутреннего трудового распорядка организации |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", город Санкт-Петербург |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Данилов Александр Николаевич |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО "Водоканал", город Якутск, Республика Саха (Якутия) |
| --- | --- |
| 2 | АО "Ленинградские областные коммунальные системы", поселок Тярлево, Ленинградская область |
| 3 | АО "Нижегородский Водоканал", город Нижний Новгород |
| 4 | КГУП "Камчатский водоканал", город Петропавловск-Камчатский |
| 5 | МП КХ "Водоканал", город Калининград |
| 6 | МУП "Водоканал", город Череповец, Вологодская область |
| 7 | МУП "Водоканал", город Магадан |
| 8 | МУП "Водоканал", город Подольск, Московская область |
| 9 | ОАО "Дзержинский Водоканал", город Дзержинск, Нижегородская область |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277); постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 39, ст. 3796; 2013, N 13, ст. 1559).

<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.