Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 30 апреля 2021 г. N 63354

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 марта 2021 г. N 203н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования".

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 18н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный N 31535);

пункт 9 Изменений, вносимых в некоторые профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Министр

А.О.КОТЯКОВ

# Утвержден

Приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 31 марта 2021 г. N 203н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

|  | 1444 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт (модернизация) лифтов |  | 40.214 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов

### Группа занятий:

| 3112 | Техники по гражданскому строительству | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный

стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Организация эксплуатации лифтов | 5 | Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию лифтов | A/02.5 | 5 |
| B | Организация технического обслуживания и ремонта лифтов | 5 | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт лифтов | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта лифтов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Организация работ по подготовке и проведению технического освидетельствования лифтов | B/03.5 | 5 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация эксплуатации лифтов | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по организации эксплуатации лифтов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программам подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3> Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ <4> Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации <4> Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II <5> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС <6> | - | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
| ОКПДТР <7> | 27108 | Техник-смотритель |
|  | 47112 | Техник службы эксплуатации |
| ОКСО <8> | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль наличия и ведения документации по организации безопасного использования и содержания лифтов |
| --- | --- |
|  | Установление режима работы лифтов |
|  | Обеспечение выполнения условий эксплуатации лифтов и доступа квалифицированного персонала к обслуживаемому оборудованию лифтов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и руководства (инструкции) изготовителей по эксплуатации лифтов |
|  | Взаимодействие со специализированной организацией по вопросам обеспечения технического обслуживания и ремонта лифтового оборудования |
|  | Осуществление контроля выполнения договорных обязательств по обеспечению технического обслуживания и ремонта лифтового оборудования |
|  | Обеспечение страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифта) |
|  | Обеспечение учета введенного в эксплуатацию лифта в органе государственного контроля |
|  | Приостановление использования лифта (лифтов) при наличии нарушений условий безопасной эксплуатации |
|  | Обеспечение безопасности пользователей лифта, и персонала в период прекращения использования по назначению (хранения в период эксплуатации) объекта |
|  | Обеспечение обследования и освидетельствования лифта в период эксплуатации, а также отслужившего назначенный срок |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти и надзорными органами по вопросам организации безопасного использования и содержания лифтов (при необходимости) |
|  | Взаимодействие с руководством (владельцем) объекта по вопросам организации эксплуатации лифтов |
| Необходимые умения | Анализировать текущие условия эксплуатации лифтов, а также иного оборудования, оценивать их соответствие требованиям руководства по эксплуатации и нормативных технических актов |
|  | Устанавливать режим работы лифта с учетом режима использования здания, режима работы организации |
|  | Оперативно принимать меры по недопущению использования лифтов по назначению в случае выявления нарушений условий эксплуатации и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю |
|  | Анализировать условия договоров со специализированными организациями и испытательными лабораториями, а также страховыми организациями |
|  | Информировать руководство (владельца) о проблемных вопросах по организации эксплуатации лифтов |
|  | Подготавливать распорядительные акты, а также (при необходимости) уведомления, обращения в органы исполнительной власти и надзорные органы |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасной эксплуатации лифтов |
|  | Законодательство Российской Федерации в области страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, а также требования трудового законодательства Российской Федерации, необходимые при организации эксплуатации опасного объекта |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технической документации устанавливающие порядок оценки соответствия лифта перед вводом в эксплуатацию, при эксплуатации, а также оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы |
|  | Отличительные особенности моделей и типов лифтов, которые эксплуатируются на объектах владельца |
|  | Порядок ввода в эксплуатацию и утилизации лифтов |
|  | Условия безопасной эксплуатации лифтов, содержащиеся в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя лифтов |
|  | Перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью пользователей лифтами |
|  | Требования к ведению документации по организации эксплуатации лифтов |
|  | Производственные инструкции подчиненного персонала |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию лифтов | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка распорядительного акта (приказа) о назначении лифтеров, диспетчеров (при наличии диспетчерского контроля у владельца лифтов) и допуске их к выполнению соответствующих работ, а также акта о внесении изменений (при необходимости) в распорядительный акт |
| --- | --- |
|  | Составление графика работы персонала и ведение учета выхода на работу (при необходимости - внесение корректив) |
|  | Ведение учета срока действия документов (свидетельств), подтверждающих квалификацию подчиненного персонала |
|  | Выдача подчиненному персоналу производственных инструкций и нормативно-технической документации |
|  | Контроль соблюдения порядка допуска персонала к работе |
|  | Выборочный контроль соблюдения подчиненным персоналом перечня и объема правил безопасного производства работ в соответствии с функциональными обязанностями и принятие соответствующих мер |
|  | Взаимодействие с руководством по организации работы подчиненного персонала |
|  | Осуществление контроля оформления и ведения результатов осмотров лифтов, проводимого обслуживающим персоналом, а также внесения необходимых записей в соответствии с производственной инструкцией и принятие соответствующих мер |
|  | Подготовка (по указанию владельца лифтов) производственных инструкций подчиненному персоналу (лифтерам, диспетчерам) |
| Необходимые умения | Подготавливать распорядительные акты о назначении специалистов и допуске подчиненного персонала к самостоятельной работе |
|  | Планировать деятельность подчиненного персонала |
|  | Организовывать работу подчиненного персонала (ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты) |
|  | Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ персоналом |
|  | Использовать в работе нормативную техническую документацию, а также должностные, производственные инструкции и руководства (инструкции) по эксплуатации лифтов |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области безопасной эксплуатации лифтов |
|  | Нормативные правовые акты, устанавливающие требования в области организации безопасной эксплуатации лифтов |
|  | Требования инструкций по охране труда и производственных инструкций подчиненного персонала |
|  | Методы и правила безопасного ведения работ на лифтах подчиненным персоналом |
|  | Порядок допуска подчиненного персонала к выполнению работ |
|  | Основы организации труда и управления персоналом |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация технического обслуживания и ремонта лифтов | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по монтажу и/или техническому обслуживанию и ремонту лифтов |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Мастер участка |
|  | - | Производитель работ (прораб) |
| ОКПДТР | 23998 | Мастер участка |
|  | 25864 | Производитель работ (прораб) (в промышленности) |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт лифтов | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача подчиненному персоналу задания на выполнение работ, фиксация результата их выполнения в соответствующем журнале |
| --- | --- |
|  | Проведение целевого и плановых инструктажей подчиненного персонала по методам и способам безопасного выполнения работ на лифтах, а также по охране труда |
|  | Контроль соблюдения порядка допуска подчиненного персонала к работе |
|  | Внесение изменений в задания и/или перераспределение заданий подчиненному персоналу (при необходимости) |
|  | Контроль выполнения задания и соблюдения требований охраны труда подчиненным персоналом |
|  | Выявление причин возникновения нарушений требований безопасности при выполнении работ подчиненным персоналом и их рассмотрение, оценка качества работы, определение и принятие мер по их недопущению в дальнейшем |
| Необходимые умения | Анализировать техническое состояние лифтов |
|  | Планировать деятельность подчиненного персонала |
|  | Организовывать работу персонала, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты |
|  | Выявлять опасные производственные факторы при выполнении работ на лифтах |
|  | Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение влияния опасных производственных факторов при выполнении работ на лифтах |
|  | Оценивать качество выполнения работ подчиненным персоналом |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии и средства оргтехники |
|  | Применять в работе нормативную техническую и технологическую документацию по выполнению регламентных работ и ремонту оборудования, обслуживаемых лифтов |
| Необходимые знания | Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты, технические регламенты, стандарты организации, устанавливающие требования к эксплуатации лифтов |
|  | Законодательство Российской Федерации в сфере технического регулирования, эксплуатации лифтов и трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, устанавливающие требования к организации обслуживания и ремонта лифтов |
|  | Устройство, конструктивные особенности и принцип действия обслуживаемых лифтов |
|  | Алгоритм функционирования лифтов во всех режимах работы |
|  | Порядок проверки устройств безопасности лифтов |
|  | Документация, регламентирующая виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов |
|  | Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей лифтов, модели которых обслуживает подчиненный персонал |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Правила организации и осуществления содержания и эксплуатации лифтов |
|  | Производственные инструкции подчиненного персонала |
|  | Порядок допуска подчиненного персонала к выполнению работ на лифтах |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта лифтов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение подчиненного персонала необходимыми для проведения работ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Ведение учета выданного инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Контроль расходования запасных частей и материалов |
|  | Контроль исправности инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты и обеспечение их своевременных поверок (проверок) |
| Необходимые умения | Оценивать состояние инструмента, приспособлений, приборов, средств индивидуальной защиты подчиненного персонала |
|  | Определять необходимые для подчиненного персонала количество и номенклатуру инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты исходя из потребностей и объемов выполняемых работ |
|  | Оформлять документацию на запасные части, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и ремонта лифтов |
|  | Вести учетную документацию получения и расходования материалов и запасных частей |
|  | Использовать в работе нормативную техническую документацию |
| Необходимые знания | Номенклатура запасных частей и материалов |
|  | Виды и область применения инструмента и приспособлений для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов |
|  | Виды средств коллективной и индивидуальной защиты, способы их применения и нормативы по обеспечению ими подчиненного персонала |
|  | Нормативы и порядок обеспечения подчиненного персонала инструментом, приспособлениями, приборами |
|  | Порядок получения, хранения и выдачи запасных частей, материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Сроки и порядок проведения поверок (проверок) инструмента, приборов и средств индивидуальной защиты, находящихся у подчиненного персонала |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по подготовке и проведению технического освидетельствования лифтов | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление месячного графика работ по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию с учетом плановых сроков их технического освидетельствования |
| --- | --- |
|  | Выдача подчиненному персоналу заданий на производство работ по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию и контроль их выполнения |
|  | Обеспечение участия подчиненного персонала в проведении технического освидетельствования лифтов |
|  | Контроль выполнения подчиненным персоналом рекомендаций, выданных по результатам технического освидетельствования |
| Необходимые умения | Взаимодействовать с подчиненным персоналом, выполняющим работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, и персоналом испытательной лаборатории (центра), выполняющим работы по оценке соответствия лифтов |
|  | Оценивать работу подчиненного персонала по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию и принимать меры к устранению выявленных недостатков и нарушений |
|  | Использовать в работе нормативную техническую документацию |
| Необходимые знания | Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты, технические регламенты, стандарты организации, устанавливающие порядок проведения работ при техническом освидетельствовании лифтов и требования к ним |
|  | Состав мероприятий при проведении технического освидетельствования лифтов |
|  | Порядок проведения и состав участников технического освидетельствования лифтов, их обязанности и полномочия |
|  | Состав работ, возложенных на электромеханика, по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Союз "Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта "Федерация лифтовых предприятий", город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Прокофьев Сергей Анатольевич |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | ОАО "Мослифт", город Москва |
| 4 | ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", город Москва |
| 5 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
| 6 | СРО "Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия "Русьэкспертлифт", город Москва |
| 7 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 4044; 2019, N 33, ст. 4830).

<5> Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957).

<6> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.