Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 7 октября 2020 г. N 60273

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 сентября 2020 г. N 612н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий".

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 242н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2014 г., регистрационный N 32564);

пункт 69 Изменений, вносимых в некоторые профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230).

Министр

А.О.КОТЯКОВ

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 15 сентября 2020 г. N 612н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

|  | 74 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Эксплуатация газового оборудования жилых и общественных зданий |  | 16.010 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежного и эффективного функционирования газового оборудования жилых и общественных зданий (газопроводов низкого давления в составе сети газопотребления и технических устройств на них, резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов, газоиспользующего оборудования)

### Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| --- | --- |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный

стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Документационное обеспечение эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | 5 | Ведение документации по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | A/02.5 | 5 |
| B | Организация работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | 6 | Организация производственного процесса эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение проведения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы с потребителями газа при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | B/03.6 | 6 |
| C | Руководство работами по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | 7 | Руководство деятельностью подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство персоналом подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по повышению эффективности эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | C/03.7 | 7 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Документационное обеспечение эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник Техник по учету |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3> Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда <4> Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе <5> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| ЕКС <6> | - | Техник |
| ОКПДТР <7> | 26927 | Техник |
|  | 27075 | Техник по учету |
| ОКСО <8> | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
|  | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
|  | 2.13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 2.21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
|  | 5.43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение документации по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия договора на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, заключенного между организацией и лицом, ответственным за безопасное использование и содержание газового оборудования (далее - потребитель газа) |
| --- | --- |
|  | Оформление договоров на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Прием и оформление заявок на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Комплектование подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами, документами по стандартизации и эксплуатационной документацией по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Поддержание в актуальном состоянии эксплуатационной документации по направлению деятельности |
|  | Информирование потребителей газа об оказываемых услугах по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Информирование потребителей газа о датах предстоящих работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий в рамках исполнения соответствующих договоров |
|  | Информирование потребителей газа о необходимости оплаты выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проверка правильности заполнения работниками подразделения эксплуатационной документации, оформленной по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Учет потребителей газа, заключивших договоры на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, а также эксплуатационной документации, оформленной по результатам работ, в том числе с использованием автоматизированных баз данных |
|  | Учет выдачи работникам подразделения материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Ведение табеля учета рабочего времени работников подразделения |
|  | Прием обращений потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Регистрация и хранение поступающей документации по подразделению |
|  | Оформление документов, делопроизводство по которым закончено |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Оформлять договоры на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Формировать заявки на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Определять потребность подразделения в нормативных правовых актах Российской Федерации, локальных нормативных актах, распорядительных документах, документах по стандартизации и эксплуатационной документации по направлению деятельности |
|  | Оформлять эксплуатационную документацию по направлению деятельности |
|  | Собирать, анализировать, систематизировать информацию по направлению деятельности |
|  | Разрабатывать макеты информационно-разъяснительных материалов |
|  | Выбирать оптимальные формы коммуникации при работе с потребителями газа |
|  | Определять правильность заполнения эксплуатационной документации, оформленной по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Вести учет потребителей газа, заключивших договоры на проведение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Вести учет выдачи материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Оформлять табель учета рабочего времени |
|  | Оформлять документы, делопроизводство по которым закончено |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок ведения договорной работы |
|  | Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок приема и оформления заявок на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Требования документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок оформления эксплуатационной документации по направлению деятельности |
|  | Способы информирования потребителей газа |
|  | Порядок учета выдачи материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Порядок оформления табеля учета рабочего времени |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов по обработке персональных данных |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по делопроизводству |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных для формирования отчетов о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| --- | --- |
|  | Подготовка данных об использовании материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Подготовка сводных ведомостей на списание материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Сбор данных об оплате выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Формирование сводной информации об оплате выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Собирать, анализировать, систематизировать информацию по направлению деятельности |
|  | Оформлять сводные ведомости на списание материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Формировать сводную информацию об оплате выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Виды, порядок формирования и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Сроки использования материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Порядок списания материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Мастер участка Мастер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или специалитет или Высшее (техническое) образование - бакалавриат или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное (техническое) образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение необходимого для проведения газоопасных работ обучения и аттестации по итогам обучения <9> Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к должности, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) <10> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 23796 | Мастер |
|  | 23998 | Мастер участка |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
|  | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
|  | 2.13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 2.21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и нефтехранилищ |
|  | 5.43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.21.03.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 5.38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация производственного процесса эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| --- | --- |
|  | Обеспечение исполнения планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Расчет показателей производственной деятельности подразделения по выполнению планов эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Формирование отчетов о выполнении подразделением работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, в том числе с использованием автоматизированных баз данных |
|  | Проверка укомплектованности работников материалами, оборудованием, инструментом, запасными частями, средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой, необходимыми при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Расчет потребности и формирование заявок на обеспечение работников материалами, оборудованием, инструментом, запасными частями, средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой |
|  | Выдача работникам материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды, необходимых при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контроль соблюдения работниками нормативных показателей по использованию материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Списание материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Контроль наличия оформленной работниками эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполненных без наряда-допуска |
|  | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями организации по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Составлять планы и графики работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализировать объемы выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Рассчитывать показатели производственной деятельности подразделения по выполнению планов эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Вести установленную отчетную документацию в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Определять потребность в материалах, оборудовании, инструментах, запасных частях, средствах индивидуальной защиты, в том числе спецодежде |
|  | Оформлять заявки на получение материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Составлять отчетность о выдаче материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Оценивать показатели по использованию материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Оформлять документацию по списанию материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Проверять комплектность эксплуатационной документации по результатам работ, выполненных без наряда-допуска |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Перечень газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
|  | Порядок оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Виды, порядок формирования и сроки предоставления отчетности о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Номенклатура, нормы расхода материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Порядок выдачи и списания материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Порядок оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение проведения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача работникам сменного задания на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| --- | --- |
|  | Получение нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий (согласно утвержденному в организации перечню газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску) |
|  | Инструктирование работников о мерах безопасности при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Расстановка работников для проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Обеспечение отсутствия посторонних лиц в местах проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Координация деятельности работников при проведении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контроль соблюдения работниками последовательности технологических операций при проведении газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контроль загазованности воздуха в местах проведения газоопасных работ по первичному и повторному пуску газа в газовое оборудование жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контроль давления испытательной среды (воздух/инертный газ) при проведении опрессовки газопроводов в рамках выполнения газоопасных работ по наряду-допуску |
|  | Контроль проведения продувки газопроводов газом после их опрессовки в рамках выполнения газоопасных работ по наряду-допуску |
|  | Контроль проверки наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб дымового канала при проведении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проверка наличия изолирующего экрана (при необходимости) в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проверка соблюдения потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Оформление эксплуатационной документации по результатам работ, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Контроль качества выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Планировать работу подчиненных работников |
|  | Осуществлять расстановку работников для проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Определять границы места проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Координировать деятельность работников при проведении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализировать технические параметры работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Выявлять нарушения последовательности технологических операций при проведении газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности воздуха |
|  | Оценивать уровень загазованности воздуха в местах проведения газоопасных работ |
|  | Использовать приборы (манометры) для измерения давления испытательной среды |
|  | Анализировать параметры испытательной среды |
|  | Пользоваться устройствами, предназначенными для опрессовки газопроводов |
|  | Проводить продувку газопроводов газом после их опрессовки в рамках выполнения газоопасных работ по наряду-допуску |
|  | Определять герметичность газопроводов приборным методом, путем обмыливания, опрессовки воздухом |
|  | Оценивать результаты проведения продувки газопроводов газом после их опрессовки |
|  | Оформлять эксплуатационную документацию по результатам работ, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Анализировать качество выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проводить проверку технического состояния газового оборудования потребителей газа |
|  | Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных каналах |
|  | Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Выявлять нарушения потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Оценивать риски при проведении газоопасных работ |
|  | Обеспечивать соблюдение подчиненными работниками требований охраны труда и пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Перечень газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
|  | Порядок проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Физико-химические свойства газа |
|  | Назначение и правила применения переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности воздуха |
|  | Методы и правила отбора проб воздуха, предельные значения состояния нормы загазованности воздуха |
|  | Допустимые параметры давления испытательной среды |
|  | Назначение и правила применения устройств, предназначенных для опрессовки газопроводов |
|  | Технология проведения опрессовки газопроводов |
|  | Порядок и правила продувки газопроводов газом после их опрессовки |
|  | Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нарушения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) тяги в дымовых и вентиляционных каналах |
|  | Допустимые материалы и конструкции соединительных труб дымового канала, устройство дымовых и вентиляционных каналов |
|  | Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием |
|  | Виды и порядок установки изолирующих экранов в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы с потребителями газа при эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация деятельности по заключению договоров на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| --- | --- |
|  | Организация информирования потребителей газа о датах предстоящих работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий в рамках исполнения соответствующих договоров |
|  | Контроль своевременного исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Оформление и выдача потребителям газа уведомлений о необходимости устранения нарушений требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Подготовка информации для направления в органы надзора (контроля), поставщику газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализ информации об оплате за выполненные подразделением работы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проведение мероприятий по работе с потребителями газа по погашению дебиторской задолженности за оказанные подразделением услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Консультирование потребителей газа по вопросам эксплуатации газового оборудования, качества работ (услуг), выполняемых подразделением |
|  | Предоставление информации для подготовки ответов на письменные обращения потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Вести договорную работу |
|  | Планировать работу подчиненных работников |
|  | Разрабатывать макеты информационно-разъяснительных материалов |
|  | Определять период информирования потребителей газа о датах предстоящих работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализировать сроки исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проводить мероприятия по устранению причин нарушения сроков исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Формировать уведомления о необходимости устранения нарушений требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Формировать данные о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Взаимодействовать с органами надзора (контроля), поставщиками газа в рамках эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализировать информацию об оплате работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Определять приоритетные направления работы по погашению дебиторской задолженности за оказанные подразделением услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Выбирать оптимальные формы коммуникации при работе с потребителями газа |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением |
|  | Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок ведения договорной работы |
|  | Порядок приема и оформления заявок на проведение ремонта и замены газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Сроки исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок информирования органов надзора (контроля), поставщика газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Способы информирования потребителей газа |
|  | Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работами по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник отдела Начальник службы Начальник группы Начальник участка Начальник цеха Руководитель группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура или Высшее (техническое) образование - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на должностях специалистов и мастеров в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к должности, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР | 24482 | Начальник группы (в промышленности) |
|  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
|  | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
|  | 25080 | Начальник участка (в промышленности) |
|  | 26149 | Руководитель группы (в промышленности) |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.21.04.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 5.38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Руководство деятельностью подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование производственных показателей деятельности подразделения |
| --- | --- |
|  | Планирование затрат на организацию производственной деятельности подразделения |
|  | Руководство деятельностью по заключению договоров на выполнение работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Организация и контроль формирования планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Организация и контроль выполнения планов и графиков работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Выдача нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контроль своевременного выполнения работниками газоопасных работ по выданным нарядам-допускам |
|  | Контроль качества выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контроль обеспечения работников подразделения материалами, оборудованием, инструментом, запасными частями, средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой |
|  | Рассмотрение и подготовка ответов на обращения потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Направление информации в органы надзора (контроля), поставщику газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Организация и контроль формирования отчетности по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контроль исполнения бюджета по направлению деятельности подразделения |
|  | Обеспечение комплектования подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами, документами по стандартизации и эксплуатационной документацией по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контроль соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Организация взаимодействия со структурными подразделениями организации по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые умения | Составлять перспективные и текущие планы работы подразделения |
|  | Планировать производственные показатели деятельности подразделения |
|  | Разрабатывать мероприятия по оптимизации деятельности подразделения |
|  | Планировать затраты на организацию производственной деятельности подразделения |
|  | Контролировать деятельность по заключению договоров по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Составлять планы и графики работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализировать объемы выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Оформлять наряды-допуски на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализировать сроки выполнения работниками газоопасных работ по выданным нарядам-допускам |
|  | Анализировать качество выполненных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Анализировать сроки исполнения заявок потребителей газа на выполнение работ по ремонту и замене газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проводить проверки газового оборудования потребителей газа |
|  | Оценивать потребность в материалах, оборудовании, инструментах, запасных частях, средствах индивидуальной защиты, в том числе спецодежде |
|  | Анализировать показатели использования материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Формировать ответы на обращения потребителей газа, организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Формировать информацию о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Взаимодействовать с органами надзора (контроля), поставщиками газа в рамках эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контролировать сроки формирования отчетной документации по направлению деятельности |
|  | Анализировать исполнение бюджета по направлению деятельности |
|  | Контролировать комплектование подразделения нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, распорядительными документами и документами по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контролировать в подразделении соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Обеспечивать применение подчиненными работниками нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Виды, методы и технология выполнения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Техническая документация по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Принципы планирования показателей производственной деятельности подразделения |
|  | Порядок составления планов и графиков работ, оформления документации |
|  | Основы экономики |
|  | Порядок ведения договорной работы |
|  | Перечень газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску и без наряда-допуска |
|  | Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Порядок проведения газоопасных работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий, выполняемых по наряду-допуску |
|  | Номенклатура, нормы расхода материалов, оборудования, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды |
|  | Порядок информирования органов надзора (контроля), поставщика газа о нарушении потребителями газа требований к использованию и содержанию газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Виды, порядок формирования и сроки представления отчетности о выполнении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство персоналом подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование деятельности подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий с учетом рационального распределения работ и полной загрузки работников |
| --- | --- |
|  | Руководство работниками подчиненного подразделения |
|  | Анализ эффективности деятельности подчиненного подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом исполнительской и трудовой дисциплины |
|  | Разработка положения о подразделении, должностных и производственных (рабочих) инструкций |
|  | Определение совместно со структурными подразделениями организации оптимальной штатной численности подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проведение совместно с работниками кадровой службы организации мероприятий по подбору персонала на замещение вакантных штатных единиц подразделения |
|  | Контроль периодичности обязательного обучения подчиненного персонала |
|  | Составление заявок на обучение подчиненного персонала |
|  | Организация и проведение технической учебы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Обеспечение безопасных условий труда подчиненного персонала |
| Необходимые умения | Составлять планы работ подчиненного персонала |
|  | Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку подчиненных работников с учетом квалификации, объемов и сложности работ |
|  | Оценивать качество выполненных подчиненными работниками работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Разрабатывать положения о подразделении, должностные и производственные (рабочие) инструкции |
|  | Определять потребность в персонале необходимой квалификации |
|  | Оформлять заявки на обучение персонала |
|  | Составлять планы, программы технической учебы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Проводить техническую учебу по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Организовывать обучение, проведение инструктажей, проверок знаний по охране труда и пожарной безопасности |
|  | Контролировать соблюдение в подразделении требований охраны труда и пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Табельный учет рабочего времени |
|  | Квалификационные требования к должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих применительно к подчиненному персоналу |
|  | Отраслевые документы с характеристиками работ по должностям служащих и профессиям рабочих применительно к подчиненному персоналу |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по разработке положений, должностных и производственных (рабочих) инструкций |
|  | Основные принципы и методы подбора персонала |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов по организации обучения персонала |
|  | Периодичность обучения и состав учебных программ в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Основы менеджмента, организации труда и управления |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по повышению эффективности эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ показателей производственной деятельности подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| --- | --- |
|  | Изучение и анализ передовых приемов и методов труда в сфере эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Формирование и контроль выполнения мероприятий по работе с потребителями газа по погашению дебиторской задолженности за оказанные подразделением услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Организация и контроль внедрения новых методов работы по направлению деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Анализировать показатели производственной деятельности подразделения |
|  | Применять эффективные методы управления бизнес-процессами |
|  | Проводить аналитическую работу со статистическими и отчетными данными, информацией по направлению деятельности |
|  | Разрабатывать мероприятия по оптимизации деятельности подразделения |
|  | Формировать мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Разрабатывать мероприятия по работе с потребителями газа по погашению дебиторской задолженности за оказанные услуги по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Оценивать риски внедрения передовых приемов и методов труда в сфере эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Организовывать внедрение перспективных методов работы по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и документов по стандартизации в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Методы анализа показателей производственной деятельности подразделения |
|  | Методы обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи |
|  | Современные методы в области эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
|  | Методы управления бизнес-процессами |
|  | Достижения современной науки и техники, современный отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ПАО "Газпром", город Москва |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя правления | Хомяков Сергей Федорович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО "Газпром георесурс", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Газпром добыча Оренбург", город Оренбург |
| 3 | ООО "Газпром добыча Уренгой", город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 4 | ООО "Газпром добыча Ямбург", город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 5 | ООО "Газпром Межрегионгаз", город Санкт-Петербург |
| 6 | ООО "Газпром трансгаз Самара", город Самара |
| 7 | ООО "Газпром трансгаз Саратов", город Саратов |
| 8 | ООО "Газпром трансгаз Сургут", город Сургут, Тюменская область |
| 9 | ООО "Газпром трансгаз Томск", город Томск |
| 10 | ООО "Газпром трансгаз Чайковский", город Чайковский, Пермский край |
| 11 | ООО "Газпром трансгаз Югорск", город Югорск, Тюменская область |
| 12 | "Учебно-методическое управление газовой промышленности" ЧУ ДПО "Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома", город Москва |
| 13 | ЧУ "Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).

<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2020, N 18, ст. 2889).

<6> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

<9> Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648; 2020, N 13, ст. 1919).

<10> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781) и приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 г. N 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный N 53323).